盱眙县地表水水源地保护区划分情况表

| 序号 | 水源地名称 | 水厂名称 | 水源所在地（河、湖） | 水源地类型 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |
| 1 | 龙王山水库水源地 | 盱眙县第二水厂 | 龙王山水库 | 水库型 | 以取水口为中心，半径500米的范围。 | 以取水口为中心，半径500米的范围。 | 一级保护区以外，外延1000米的范围。 | 一级保护区以外，外延1000米的范围。 | 二级保护区以外，外延1000米的范围。 | 二级保护区以外，外延1000米的范围。 |
| 2 | 盱眙县淮河河桥水源地 | 第二水厂 | 淮河干流 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米的淮河干流水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚（含子堰）外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米（含子堰）之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 3 | 盱眙县洪泽湖桥口引河水源地 | 盱眙县桥口水厂 | 泽湖桥口引河 | 河流型 | 取水口上游1000米至洪泽湖引河口，以及取水口下游500米的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 上游以引河口为中心，半径1000米的洪泽湖水域，以及下游一级保护区外延1100米的桥口引河水域范围 | 二级保护区洪泽湖水域与相对应的湖岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围，以及桥口引河二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区外延1000米的洪泽湖水域范围 | 准保护区洪泽水域与相对应的湖岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 4 | 盱眙县化农水库水源地 | 化农水厂、天泉湖水厂 | 化农水库 | 水库 | 化农水厂和天泉湖水厂取水口连线外延500米的水域范围 | 一级保护区水域外延200米的陆域范围，其中东侧至水库大坝背水坡堤脚外100米 | 一级保护区外的整个水库水域范围 | 二级保护区水域与东侧对应的大坝背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一、二级保护区外延1000米的水域和陆域范围 |  |

| 序号 | 水源地名称 | 水厂名称 | 水源所在地（河、湖） | 水源地类型 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |
| 5 | 盱眙县入江水道朱楼水源地 | 朱楼水厂 | 入江水道 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米的水域范围 | 一级保护区水域与相对于的南岸纵深100米、北堤堤脚外侧之间的陆域范围 | 一级保护区上溯2000米（包括蒋坝船闸引河、洪泽站引河）、下延500米的水域范围 | 二级保护区入江水道水域与相对应的南岸纵深100米、北堤堤脚外侧（其中西北岸至蒋坝镇小湾段背水坡堤脚外100米）之间陆域范围，以及蒋坝船闸引河南侧背水坡堤脚外侧与洪泽站引河北侧背水坡堤脚外侧之间的陆域范围 | 二级保护区上溯2000米（包括蒋坝船闸引河、洪泽站引河）、下延1000米的水域范围 | 准保护区入江水道水域与相对应的南岸纵深100米、上游水域北岸背水坡堤脚外100米、下游水域北堤堤脚外侧之间的陆域范围，已经蒋坝船闸引河、洪泽站引河水域与相对应的两岸背水坡堤脚外侧之间的陆域范围 |
| 6 | 长港水库水源地 | 长港水厂 | 长港水库 | 水库型 | 水库多年平均水位对应的高程线以下的全部水域 | 一级保护区水域向外延伸200米的陆域范围，其中西侧至水库大坝背水坡堤脚外100米 |  | 一级保护区外，水库集水范围内的区域 |  |  |
| 7 | 桂五水库水源地 | 桂五水厂 | 长港水库 | 水库型 | 以取水口为中心，半径500m水域范围 | 以取水口为中心，半径500m水域范围向外延伸至流域边界线的陆域范围，其中东侧至大坝背水坡堤脚外100m | 一级保护区外，水库集水范围内的水域 | 一级保护区外，水库集水范围内的陆域 |  |  |

| 序号 | 水源地名称 | 水厂名称 | 水源所在地（河、湖） | 水源地类型 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |
| 8 | 清泉水厂仇集大涧水源地 | 清泉水厂 | 仇集大涧 | 河流 | 南山电灌站引河与仇集大涧相交处上游1000米至下游500米及其两岸背水坡之间水域、南山电灌站引河全部水域 | 南山电灌站引河与仇集大涧交界处上游1000米至下游500米两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域，南山电灌站引河两岸纵深各50米 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米及其两岸背水坡之间水域（上溯2000米右岸无堤防处以水域为界） | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域（上溯2000米右岸无堤防处以水域为界纵深1000米的范围），南山电灌站引河两岸纵深各1000米 |  |  |
| 9 | 茅湖水厂淮河水源地 | 茅湖水厂 | 淮河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，安徽盱眙水域分界线至南岸纵深1000米范围。 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米，安徽盱眙水域分界线至南岸范围纵深1000米范围。 |  |  |  |
| 10 | 河桥水库水源地 | 河桥水厂 | 河桥水库 | 水库 | 整个水域 |  | 集水区域 |  |  |  |
| 11 | 泗州水厂淮河水源地 | 泗洲水厂 | 溜子河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米水域 | 与水域相对应的两岸堤防背水坡堤脚外100米之间范围，北岸上游无堤防处以陆域至陡湖水域为界 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米 | 与水域相对应的两岸堤防背水坡堤脚外100米之间范围，北岸上游无堤防处以陆域至陡湖水域为界 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米 | 与水域相对应的两岸堤防背水坡堤脚外100米之间范围，北岸上游无堤防处以陆域至陡湖水域为界 |
| 12 | 城东水厂堆头水源地 | 城东水厂 | 堆头引河 | 河流型 | 整个堆头引河水域范围 | 堆头引河两岸及背水坡堤脚外的陆域范围 | 以引河口为中心，半径1000米的洪泽湖水域 | 二级保护区洪泽湖水域与相对应的湖岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 |  |  |