附件7

未保中心安全生产风险隐患排查表

|  |  |
| --- | --- |
| **排查对象** |  |
| **排查项目** | **排查内容** | **存在问题** | **整改情况** |
| 消防安全 | 1、是否确定消防安全重点部位并设置明显标识、是否设置防火责任人标识牌 |  |  |
| 2、安全逃生通道、消防车通道、楼道、楼梯间是否通畅无障碍物  |  |  |
| 3、安全出口、应急照明、疏散指示灯是否完好正常运行 |  |  |
| 4、消火栓内设备是否配备齐全、消防水带是否发霉受潮、水压是否充足 |  |  |
| 5、是否设有微型消防箱，箱内物品配备是否齐全，是否有人员定期检查 |  |  |
| 6、灭火器压力是否在正常区间、是否在有效期内  |  |  |
| 7、消防用电是否设置双电源、电源是否能够自动切换  |  |  |
| 8、是否按照设计要求安装排烟风机、是否能够手动、自动切换运行及联动运行  |  |  |
| 9、是否按照设计要求安装送风风机、是否能够手动、自动切换运行及联动运行  |  |  |
| 10、楼层报警控制器是否正常显示、正常工作  |  |  |
| 11、防火门监控主机是否正常运行  |  |  |
| 其它问题 |  |  |  |

单位：盖章

检查人： 机构负责人： 检查日期：